## Slide 1: Izmjene i dopune Direktive o mjernim instrumentima (MID) Planirane izmjene Zakona o mjeriteljstvu
Republika Hrvatska
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
11. bienalno savjetovanje iz područja mjeriteljstva i laboratorijske prakse HMD-a
Opatija, 23. - 25. travnja 2026. godine

## Slide 2
Republika Hrvatska
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
Izmjene i dopune Direktive o mjernim instrumentima (MID)
Europska unija donijela je DIREKTIVU (EU) 2026/706 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2014/32/EU u pogledu mjernih sustava za opremu za napajanje električnih vozila i uređaja za punjenje stlačenim plinom te brojila električne energije, plinomjera i mjerila toplinske energije.
Direktiva je objavljena 20. ožujka 2026. godina i stupila na snagu 9. travnja 2026. godine.
11. bienalno savjetovanje iz područja mjeriteljstva i laboratorijske prakse HMD-a
Opatija, 23. - 25. travnja 2026. godine

## Slide 3
Republika Hrvatska
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
Ključni razlozi za donošenje izmjena i dopuna Direktive
tehnički zahtjevi izvorne Direktive iz 2004. godine nisu se mijenjali više od 20 godina
ubrzani tehnološki razvoj u području održive i čiste mobilnosti i energetike u međuvremenu doveo do pojave novih vrsta mjerila i mjernih sustava na tržištu, a koji nisu bili obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2014/32/EU.
11. bienalno savjetovanje iz područja mjeriteljstva i laboratorijske prakse HMD-a
Opatija, 23. - 25. travnja 2026. godine

## Slide 4
Republika Hrvatska
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
11. bienalno savjetovanje iz područja mjeriteljstva i laboratorijske prakse HMD-a
Opatija, 23. - 25. travnja 2026. godine
Ključni razlozi za donošenje izmjena i dopuna Direktive
nisu bili obuhvaćeni zahtjevi za mjerne sustave za opremu za napajanje električnih vozila, mjerne sustave za uređaje za punjenje stlačenim plinom te zahtjevi za mjerila toplinske energije za uređaje za hlađenje, već samo za uređaje za grijanje
vezano za brojila električne energije i plinomjere, Direktiva 2014/32/EU nije na odgovarajući način predviđala uporabu istosmjerne struje, vodika i drugih plinovitih goriva

## Slide 5
Republika Hrvatska
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
11. bienalno savjetovanje iz područja mjeriteljstva i laboratorijske prakse HMD-a
Opatija, 23. - 25. travnja 2026. godine
Direktiva 2026/706/EU
proširuje postojeće područje primjene utvrđeno Direktivom 2014/32/EU u pogledu novih vrsta zakonitih mjerila i funkcionalnosti postojećih
uvode se jedinstveni mjeriteljski i tehnički zahtjevi za mjerne sustave za opremu za punjenje električnih vozila, mjerne sustave za komprimirani plin (npr. vodik, prirodni plin), brojila električne energije, plinomjere i mjerila toplinske energije, uključujući i ona za hlađenje.

## Slide 6
Republika Hrvatska
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
11. bienalno savjetovanje iz područja mjeriteljstva i laboratorijske prakse HMD-a
Opatija, 23. - 25. travnja 2026. godine
Direktiva 2026/706/EU
izmjene i dopune tehnički su provedene kroz izmjene i dopune priloga I., IV., V. i VI. Direktivi 2014/32/EU
propisana su razumna prijelazna razdoblja kojima se omogućuje stavljanje na raspolaganje na tržištu i stavljanje u uporabu mjernih instrumenata u skladu s Direktivom 2014/32/EU, a prije datuma početka primjene Direktive 2026/706/EU (10. listopada 2028.)
potvrde o sukladnosti (tipna odobrenja) izdana do početka primjene Direktive 2026/706/EU (10. listopada 2028.), valjane su do isteka, a u svakom slučaju ne dulje od 10. travnja 2038.

## Slide 7
Republika Hrvatska
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
11. bienalno savjetovanje iz područja mjeriteljstva i laboratorijske prakse HMD-a
Opatija, 23. - 25. travnja 2026. godine
Direktiva 2026/706/EU
propisana su i prijelazna razdoblja/rješenja za mjerne sustave za opremu za napajanje električnih vozila i mjerne sustava za uređaje za punjenje stlačenim plinom. Ovi mjerni sustavi, a koji u sukladni s nacionalnim pravom države članice, mogu se stavljati na tržište do 10. travnja 2030.
Direktiva (EU) 2026/706 Europskog parlamenta i Vijeća

## Slide 8
Republika Hrvatska
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
11. bienalno savjetovanje iz područja mjeriteljstva i laboratorijske prakse HMD-a
Opatija, 23. - 25. travnja 2026. godine
Direktiva 2026/706/EU
Republika Hrvatska ima obvezu prenijeti Direktivu 2026/706/EU u svoje nacionalno zakonodavstvo do 10. travnja 2028. godine, s početkom primjene od 10. listopada 2028. godine.

## Slide 9
Republika Hrvatska
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
ZAKONSKO MJERITELJSTVO
Bolje uređenje područja i nadzora ovlaštenih tijela u zakonskom mjeriteljstvu
Bolje i jasnije propisane obaveze vlasnika tj. korisnika zakonitih mjerila vezano za održavanje zakonitih mjerila u propisanom ovjernom razdoblju
Dulje razdoblje važenja ovlaštenja za ovlaštena tijela
Status ovlaštenih tijela za pripremu mjerila vezano za javnu ovlast
Planirane izmjene Zakona o mjeriteljstvu
11. bienalno savjetovanje iz područja mjeriteljstva i laboratorijske prakse HMD-a
Opatija, 23. - 25. travnja 2026. godine

## Slide 10
Republika Hrvatska
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
TEMELJNO MJERITELJSTVO
Razvoj, održavanje i uporaba državnih etalona u svrhu osiguranja mjerne sljedivosti u Republici Hrvatskoj
Nesmetana uspostava državnih etalona i postupak proglašenja referentnog etalona državnim etalonom
Utvrđivanje i propisivanje općih i posebnih uvjeta kojima trebaju udovoljiti nacionalni umjerni laboratoriji kao nositelji državnih etalona
Uređenje odnosa između Zavoda kao nacionalnog mjeriteljskog instituta i nacionalnih umjernih laboratorija uspostavljenih izvan Zavoda
Planirane izmjene Zakona o mjeriteljstvu
11. bienalno savjetovanje iz područja mjeriteljstva i laboratorijske prakse HMD-a
Opatija, 23. - 25. travnja 2026. godine

## Slide 11
Republika Hrvatska
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
MJERITELJSKA INSPEKCIJA
Uvođenje korektivnih mjera prilikom postupanja mjeriteljskih inspektora tijekom inspekcijskih nadzora
Relaksiranje prekršajnih postupaka po načelu „blagi prekršaj-mogućnost korekcije/ispravak u određenom roku-amnestija“
Planirane izmjene Zakona o mjeriteljstvu
11. bienalno savjetovanje iz područja mjeriteljstva i laboratorijske prakse HMD-a
Opatija, 23. - 25. travnja 2026. godine

## Slide 12
Republika Hrvatska
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO
Zahvaljujem na pozornosti!
11. bienalno savjetovanje iz područja mjeriteljstva i laboratorijske prakse HMD-a
Opatija, 23. - 25. travnja 2026. godine