## Slide 1: ISO/IEC 17020:2026 NOVO IZDANJE NORME
Zlatko Grgić, dipl.ing.univ.spec.
INFRATECH d.o.o.
info@infratech.hr
HMD
11. BIENALNO SAVJETOVANJE
23.- 25. travnja 2026.

## Slide 2
EN 45004:1995
1998.
1. izdanje
2017.
2012.
2004.
EN ISO/IEC 17020
ISO/IEC 17020
2012.
2. izdanje
2005.
HR prijevod 2018.
2026.
3. izdanje
2026.
2026.
2012.

## Slide 3: Što je inspekcija?
Provjera proizvoda, procesa, usluge ili instalacije ili njihovog oblikovanja te utvrđivanje njihove sukladnosti s posebnim zahtjevima ili, na temelju stručne prosudbe, s općim zahtjevima.
HRN EN ISO/IEC 17020:2012, 3.1
Provjera predmeta i utvrđivanje njegove sukladnosti s posebnim zahtjevima ili, na temelju stručne prosudbe, s općim zahtjevima.
HRN EN ISO/IEC 17020:2026, 3.1

## Slide 4: Predmet inspekcije?
Predmet je objekt inspekcije na koji se primjenjuju utvrđeni zahtjevi za inspekciju.
Izraz „predmet“ upotrebljava se kao zajednički pojam koji obuhvaća proizvod, proces, uslugu, materijal, lokaciju, postrojenje, prostor, instalaciju ili njihove dijelove, odnosno njihov projekt, prema potrebi.
Predmet inspekcije može biti skup objekata ili pojedinačni objekt.
Predmet se može provjeravati u bilo kojoj fazi, npr. u fazi projektiranja, tipskog ispitivanja, početne inspekcije, inspekcije u uporabi ili u nadzoru.

## Slide 5: Sadržaj?
1. Područje primjene
2. Upućivanje na druge norme
3. Nazivi i definicije
4. Opći zahtjevi
4.1 Nepristranost i neovisnost
4.2 Povjerljivost
5. Strukturni zahtjevi
5.1 Administrativni zahtjevi
5.2 Organizacija i upravljanje
6. Zahtjevi za resurse
6.1 Osoblje
6.2 Prostori i oprema
6.3 Podugovaranje
1. Područje primjene
2. Upućivanje na druge norme
3. Nazivi i definicije
4. Opći zahtjevi
4.1 Nepristranost
4.2 Povjerljivost
5. Strukturni zahtjevi
5.1 Neovisnost
5.2 Pravna osobnost i odgovornosti
5.3 Organizacija i upravljanje
6. Zahtjevi za resurse
6.1 Osoblje
6.2 Prostori i oprema
6.3 Proizvodi i usluge vanjskih
dobavljača

## Slide 6: Sadržaj?
7. Zahtjevi za procese
7.1 Inspekcijske metode i postupci
7.2 Postupanje s predmetima inspekcije i uzorcima
7.3 Inspekcijski zapisi
7.4 Inspekcijski izvještaji i certifikati
7.5 Pritužbe i žalbe
7.6 Postupanje s pritužbama i žalbama
7. Zahtjevi za procese
7.1 Preispitivanje zahtjeva, ponuda i ugovora
7.2 Inspekcijske metode i postupci
7.3 Postupanje s predmetima inspekcije
7.4 Inspekcijski zapisi
7.5 Nadzor nad podacima i informacijama
7.6 Inspekcijski izvještaj i inspekcijski certifikat
7.7 Postupanje sa žalbama
7.8 Postupanje s pritužbama

## Slide 7: Sadržaj?
8. Zahtjevi za sustav upravljanja
8.1 Opcije
8.2 Dokumentacija sustava upravljanja
8.3 Nadzor nad dokumentima
8.4 Nadzor nad zapisima
8.5 Preispitivanje sustava upravljanja
8.6 Interni auditi
8.7 Popravne radnje
8.8 Preventivne radnje
8. Zahtjevi za sustav upravljanja
8.1 Općenito
8.2 Politike i odgovornosti
8.3 Dokumentirane informacije
8.4 Radnje koje se odnose na rizike i prilike
8.5 Popravne radnje
8.6 Interni auditi
8.7 Preispitivanje upravljanja

## Slide 8: Ključne izmjene?
Prijelaz na pristup utemeljen na rizicima
2012: prilično propisna norma (što se mora imati, zapisati, definirati)
2026: prelazak na pristup utemeljen na rizicima (manje rigidnih zahtjeva, više odgovornosti na tijelu)
Veća fleksibilnost (uz veću odgovornost na tijelu)
2012: kako se definira postupak?
2026: može li se dokazati da funkcionira?
Usklađivanje s CASCO High level structure
Lakše integriranje s 170xx

## Slide 9: OPĆI ZAHTJEVI
Nepristranost
Inspekcijsko tijelo mora pratiti svoje aktivnosti i svoje odnose kako bi kontinuirano identificiralo prijetnje svojoj nepristranosti.
izmjena terminologije: prijetnje ↔ rizici
neki zahtjevi iz prethodnog poglavlja 5 prebačeni su u poglavlje 4 (inspekcijsko tijelo mora biti strukturirano i njime se mora upravljati tako da štiti svoju nepristranost)
zahtjevi za neovisnost nisu više u poglavlju 4, nego čine posebnu cjelinu u poglavlju 5
dopuna: osoblje uključeno u inspekcijske aktivnosti ne smije se nagrađivati na način koji utječe na rezultate inspekcija

## Slide 10: OPĆI ZAHTJEVI
Povjerljivost
Osoblje, uključujući članove svih odbora, ugovorne izvršitelje, osoblje vanjskih tijela ili osobe koje djeluju u ime inspekcijskog tijela, mora čuvati povjerljivost svih informacija dobivenih ili nastalih tijekom obavljanja inspekcijskih aktivnosti.
prošireno za 1 zahtjev

## Slide 11: STRUKTURNI ZAHTJEVI
Neovisnost
Inspekcijsko tijelo mora ispunjavati zahtjeve neovisnosti navedene u Dodatku A, ovisno o uvjetima pod kojima provodi svoje inspekcijske aktivnosti te, ako je primjenjivo, kako je zahtijevano inspekcijskom shemom.
Inspekcijsko tijelo može ispunjavati različite zahtjeve neovisnosti (npr. vrsta A, vrsta ne-A) za različite inspekcijske aktivnosti.
A
B
C
A
ne-A

## Slide 12: STRUKTURNI ZAHTJEVI
Pravna osobnost i odgovornosti
Inspekcijsko tijelo mora imati odgovarajuće osiguranje (npr. osiguranje ili financijske rezerve) za pokriće odgovornosti koje proizlaze iz njegovih aktivnosti.
Inspekcijsko tijelo mora:
analizirati rizike koji proizlaze iz inspekcijskih aktivnosti;
procijeniti potencijalne odgovornosti povezane s identificiranim rizicima;
osigurati da razina uspostavljenih rezervi bude u skladu s tim odgovornostima.

## Slide 13: STRUKTURNI ZAHTJEVI
Pravna osobnost i odgovornosti
Inspekcijsko tijelo mora definirati i dokumentirati inspekcijske aktivnosti za koje je usklađeno sa zahtjevima ovog dokumenta.
Opis aktivnosti uključuje definiranje općeg područja i opsega inspekcije (npr. kategorije ili potkategorije proizvoda, procesa, usluga ili postrojenja) te faze inspekcije, kao i, gdje je primjenjivo, propise, inspekcijsku shemu, norme ili specifikacije koje sadrže zahtjeve prema kojima će se provoditi inspekcija.

## Slide 14: STRUKTURNI ZAHTJEVI
Organizacija i upravljanje
Zahtjevi koji se odnose na organizaciju i upravljanje izmijenjeni su i prošireni.
Inspekcijsko tijelo mora imati tehničko vodstvo koje ima ukupnu ovlast i odgovornost za:
a) razvoj inspekcijskih aktivnosti, uključujući metode inspekcije i pripadajuće procese; b) provedbu monitoringa; c) osiguravanje pristupa potrebnim resursima; d) zahtjeve za osposobljenost osoblja; e) osiguravanje tehničkih aspekata ugovora; f) provedbu inspekcijskih aktivnosti.

## Slide 15: STRUKTURNI ZAHTJEVI
Organizacija i upravljanje
Inspekcijsko tijelo mora imati osoblje koje, neovisno o drugim odgovornostima, ima ovlasti i resurse potrebne za obavljanje svojih dužnosti, uključujući:
provedbu, održavanje i unaprjeđivanje sustava upravljanja;
prepoznavanje odstupanja od sustava upravljanja;
pokretanje radnji za sprječavanje ili smanjenje takvih odstupanja;
izvještavanje uprave inspekcijskog tijela o djelotvornosti sustava upravljanja i svakoj potrebi za poboljšanjem
osiguravanje djelotvornosti aktivnosti inspekcijskog tijela.

## Slide 16: STRUKTURNI ZAHTJEVI
Organizacija i upravljanje
Što više nije izričit zahtjev?
inspekcijsko tijelo mora imati na raspolaganju jednu ili više osoba u ulozi tehničkog voditelja
inspekcijsko tijelo mora imenovati jednu ili više osoba koje će zamjenjivati tehničkog voditelja u odsutnosti

## Slide 17: ZAHTJEVI ZA RESURSE
Osoblje
Uveden je cjeloživotni krug osiguravanja osposobljenosti:
Utvrđivanje zahtjeva za osposoblje-nost
Odabir osoblja
Početno osposoblja-vanje
(obuka)
Ovlašći-vanje osoblja
monitoring osposoblje-nosti osoblja
kontinuirano osposoblja-vanje

## Slide 18: ZAHTJEVI ZA RESURSE
Osoblje
Početno osposobljavanje mora uključivati uvodno razdoblje te razdoblje rada pod mentorstvom ovlaštenog i kompetentnog osoblja za odgovarajuću inspekcijsku aktivnost.
Monitoring: osoblje uključeno u inspekcijske aktivnosti mora se pratiti u definiranim vremenskim razmacima od strane ovlaštenog i kompetentnog osoblja, u skladu s programom monitoringa.
Rezultati praćenja moraju se koristiti kao sredstvo za utvrđivanje potreba za osposobljavanjem te se moraju uzeti u obzir pri održavanju ovlaštenja.

## Slide 19: ZAHTJEVI ZA RESURSE
Oprema
Inspekcijsko tijelo ne mora biti nužno vlasnik opreme ili prostora, ali mora osigurati pristup potrebnoj opremi i prostorima.
Pojačani su zahtjevi u pogledu: verifikacije opreme, održavanja opreme, osiguravanja mjeriteljske sljedivosti.
Obavezno: identifikacija opreme, provjere i umjeravanje.

## Slide 20: ZAHTJEVI ZA RESURSE
Oprema
Ako inspekcijsko tijelo koristi tehnologiju u vezi s inspekcijama (npr. računala ili automatiziranu opremu, obradu podataka, umjetnu inteligenciju, proširenu stvarnost ili tehnike daljinske inspekcije), mora osigurati da:
tehnologija bude prikladna i odgovarajuća za uporabu;
budu uspostavljeni i provedeni postupci za zaštitu cjelovitosti i sigurnosti podataka;
oprema, uključujući hardver i softver, bude održavana kako bi se osiguralo njezino pravilno funkcioniranje.

## Slide 21: ZAHTJEVI ZA RESURSE
Proizvodi i usluge vanjskih dobavljača
Inspekcijsko tijelo mora osigurati da se koriste samo odgovarajući vanjski proizvodi i usluge koji utječu na inspekcijske aktivnosti, kada su takvi proizvodi i usluge:
namijenjeni za uključivanje u vlastite inspekcijske aktivnosti;
dostavljeni, djelomično ili u cijelosti, izravno klijentu od strane inspekcijskog tijela, onako kako su zaprimljeni od vanjskog dobavljača;
korišteni za podršku radu inspekcijskog tijela.

## Slide 22: ZAHTJEVI ZA RESURSE
Proizvodi i usluge vanjskih dobavljača
Inspekcijsko tijelo mora imati postupak i voditi zapise za:
definiranje, preispitivanje i odobravanje zahtjeva inspekcijskog tijela za vanjske proizvode i usluge;
definiranje kriterija za ocjenjivanje, odabir, praćenje učinka i ponovno ocjenjivanje vanjskih dobavljača;
osiguravanje da vanjski proizvodi i usluge budu u skladu sa zahtjevima koje je utvrdilo inspekcijsko tijelo ili, kada je primjenjivo, sa zahtjevima ovog dokumenta ili drugih relevantnih normi za tijela za ocjenjivanje sukladnosti, prije njihove uporabe;
poduzimanje radnji koje proizlaze iz ocjenjivanja, praćenja učinka i ponovnog ocjenjivanja vanjskih dobavljača.

## Slide 23: ZAHTJEVI ZA RESURSE
Proizvodi i usluge vanjskih dobavljača
Inspekcijsko tijelo u pravilu mora samo provoditi inspekcije koje je ugovorilo. Korištenje vanjskih inspekcijskih aktivnosti za dio inspekcije ili za cijelu inspekciju dopušteno je samo u iznimnim okolnostima:
nepredviđeno ili neuobičajeno preopterećenje;
privremena nedostupnost ključnog inspekcijskog osoblja
privremena neispravnost ili neupotrebljivost ključnih objekata ili opreme.

## Slide 24: PROCESNI ZAHTJEVI
Preispitivanje zahtjeva, ponuda i ugovora (NOVO!)
7.1.1 Inspekcijsko tijelo mora imati postupak za preispitivanje zahtjeva za inspekciju, ponuda i ugovora. Postupak mora osigurati da:
a) je inspekcija koja se treba provesti definirana, predmet inspekcije jasno identificiran te su zahtjevi koje treba zadovoljiti odgovarajuće definirani, dokumentirani i razumljivi;
b) inspekcijsko tijelo ima sposobnost, uključujući odgovarajuće resurse, za ispunjenje zahtjeva klijenta;
c) su dostupne odgovarajuće metode inspekcije ili će se razviti kako bi se zadovoljili zahtjevi klijenta;
d) su zahtjevi, uključujući sve posebne uvjete klijenta, odgovarajuće definirani i razumljivi kako bi se mogle izdati jasne upute osoblju koje provodi tražene usluge;
e) su zahtjevi iz zahtjeva, ponude, ugovora ili radnog naloga ispunjeni.

## Slide 25: PROCESNI ZAHTJEVI
Preispitivanje zahtjeva, ponuda i ugovora (NOVO!)
7.1.2 Inspekcijsko tijelo mora obavijestiti klijenta ako smatra da je zatražena inspekcija neprimjerena.
7.1.3 Sve razlike između zahtjeva ili ponude i ugovora moraju se riješiti prije početka inspekcijskih aktivnosti.
7.1.4 Svaki ugovor mora biti prihvatljiv i inspekcijskom tijelu i klijentu. Odstupanja koja zahtijeva klijent ne smiju utjecati na valjanost rezultata.
7.1.5 Zapisi o pregledu zahtjeva, ponuda i ugovora, uključujući sve značajne promjene, moraju se čuvati.

## Slide 26: PROCESNI ZAHTJEVI
Inspekcijske metode i postupci
Metode ili postupci inspekcije moraju obuhvatiti:
a) tehnike inspekcije koje će se koristiti te, gdje je primjenjivo, mjerenja koja će se provoditi, uključujući odgovarajuće informacije o opremi i objektima koji će se koristiti; b) aktivnosti za koje se prosudba inspektora može temeljiti na uporabi tehnologije;
c) planiranje inspekcije i uzorkovanje, kada izostanak takvih uputa može ugroziti učinkovitost inspekcijskog procesa;

## Slide 27: PROCESNI ZAHTJEVI
Inspekcijske metode i postupci
d) kada je uzorkovanje relevantno za valjanost rezultata inspekcijskih aktivnosti, inspekcijsko tijelo mora uspostaviti plan i metodu uzorkovanja; gdje je primjenjivo, planovi uzorkovanja trebaju se temeljiti na statističkim metodama; dodatno, moraju se voditi zapisi o uzorkovanju, uključujući pojedinosti kao što su korištena metoda, datum i vrijeme, uključeno osoblje te sva odstupanja od plana, kako bi se osigurala sljedivost;
e) informacije koje dostavlja bilo koja druga strana (uključujući klijenta) kao dio inspekcijskog procesa te način na koji će se cjelovitost i valjanost takvih informacija provjeriti u mjeri primjerenoj predviđenoj uporabi tih informacija;

## Slide 28: PROCESNI ZAHTJEVI
Inspekcijske metode i postupci
f) rezultate inspekcije dobivene primjenom umjetne inteligencije ili digitalnih rješenja;
g) uporabu zaštitne opreme te pravila ili upute za sigurno provođenje inspekcija;
h) gdje je primjenjivo, kriterije za donošenje odluke o sukladnosti predmeta inspekcije;
i) koja pojedina oprema ima značajan utjecaj (ako postoji) na rezultat inspekcije te, kada je relevantno, pod kojim uvjetima (npr. okolišnim).

## Slide 29: PROCESNI ZAHTJEVI
Inspekcijske metode i postupci
VALIDACIJA METODA I POSTUPAKA
Inspekcijsko tijelo mora validirati nestandardne metode ili postupke inspekcije, uključujući i kada se koristi tehnologija.
Validacija mora biti primjerena kako bi zadovoljila potrebe konkretne primjene ili područja primjene.
Zapisi o validaciji moraju se čuvati.

## Slide 30: PROCESNI ZAHTJEVI
Inspekcijski zapisi
7.4.1 Zapažanja ili podaci dobiveni tijekom inspekcija moraju se pravodobno zapisivati kako bi se spriječio gubitak relevantnih informacija. Izračuni i prijenosi podataka moraju se provjeravati na odgovarajući i sustavan način.
NAPOMENA: Podaci mogu uključivati tekstualne zapise, digitalne podatke i bilo što drugo što se prenosi s jedne (fizičke ili digitalne) lokacije na drugu, gdje mogu nastati pogreške.
7.4.2 Inspekcijsko tijelo mora voditi zapise kako bi dokazalo djelotvorno provođenje inspekcijskih postupaka i omogućilo vrednovanje inspekcijskog procesa.

## Slide 31: PROCESNI ZAHTJEVI
Inspekcijski zapisi
7.4.3 Zapisi moraju identificirati opremu koja ima značajan utjecaj na rezultat inspekcije, datum njezine uporabe za svaku inspekcijsku aktivnost te, kada je relevantno, uvjete (npr. okolišne) pod kojima je oprema korištena.
7.4.4 Inspekcijsko tijelo mora osigurati da se izmjene u zapisima o inspekciji mogu pratiti do prethodnih verzija ili izvornih zapažanja. Moraju se čuvati i izvorni i izmijenjeni podaci i datoteke, uključujući datum.

## Slide 32: PROCESNI ZAHTJEVI
Nadzor nad podacima i informacijama (NOVO!)
7.5.1 Sustav inspekcijskog tijela koji se koristi za prikupljanje, obradu, zapisivanje, izvještavanje, pohranu ili dohvat podataka relevantnih za inspekcijske aktivnosti mora biti validiran. Svaka promjena, uključujući konfiguraciju softvera inspekcijskog tijela ili izmjene komercijalnog gotovog softvera (COTS), mora biti odobrena, dokumentirana i validirana prije uvođenja.
NAPOMENA: Komercijalni gotovi softver u općoj uporabi unutar predviđenog područja primjene može se smatrati dovoljno validiranim.

## Slide 33: PROCESNI ZAHTJEVI
7.5.2 Tehnički podaci i zapisi o inspekciji moraju:
biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjena i gubitka;
se održavati na način koji osigurava cjelovitost i sigurnost podataka i informacija;
sadržavati informacije o kvarovima sustava te odgovarajuće trenutne i popravne radnje.

## Slide 34: PROCESNI ZAHTJEVI
Inspekcijski izvještaj i inspekcijski certifikat
identifikacija inspekcijskog tijela
jedinstvena oznaka i datum izdanja
datum(i) inspekcije
identifikaciju predmeta inspekcije
potpis ili drugi dokaz odobrenja ovlaštene osobe
izjava o sukladnosti (gdje je primjenjivo)
rezultati inspekcije
identifikacija inspekcijskog tijela
jedinstvena oznaka izvještaja
datum izdanja
datum(i) provedbe inspekcije
identifikaciju predmeta inspekcije
potpis ili drugi dokaz odobrenja ovlaštene osobe
izjava o sukladnosti (gdje je primjenjivo)
rezultati inspekcije
naziv objekta ili lokaciju inspekcije, kad je to bitno

## Slide 35: PROCESNI ZAHTJEVI
Postupanje s pritužbama
Postupanje sa žalbama
Pritužbe i žalbe
Postupanje s pritužbama i žalbama
Postupanje sa žalbama
Postupanje s pritužbama

## Slide 36: ZAHTJEVI ZA SUSTAV UPRAVLJANJA
IZBAČENO
OPCIJA
A
OPCIJA
B
PREVENTIVNE RADNJE
RIZICI I PRILIKE

## Slide 37: ZAHTJEVI ZA SUSTAV UPRAVLJANJA
IZMIJENJENO
ZAPISI
DOKUMENTI
DOKUMENTIRANE INFORMACIJE

## Slide 38
Politike i ciljevi moraju obuhvaćati osposobljenost, nepristranost i dosljedno djelovanje inspekcijskog tijela.
Ne zahtijeva se više:
imenovanje člana uprave koji ima odgovornosti i ovlasti za osiguravanje uspostave, primjene i održavanja procesa i postupaka potrebnih za sustav upravljanja i izvještavanje uprave o djelotvornosti sustava upravljanja i potrebi za poboljšanjem.
(„Predstavnik za kvalitetu”)
ZAHTJEVI ZA SUSTAV UPRAVLJANJA

## Slide 39
Radnje koje se odnose na rizike i prilike (NOVO!)
8.4.1 Inspekcijsko tijelo mora razmotriti rizike i prilike povezane s inspekcijskim aktivnostima kako bi:
osiguralo da sustav upravljanja postiže svoje predviđene rezultate;
unaprijedilo poželjne učinke radi ostvarivanja svrhe i ciljeva inspekcijskog tijela;
spriječilo ili smanjilo neželjene utjecaje i potencijalne neuspjehe u radu inspekcijskog tijela;
postiglo poboljšanja.
8.4.2 Inspekcijsko tijelo mora planirati:
radnje za rješavanje tih rizika i prilika;
način kako:
- integrirati i provesti te radnje u svoj sustav upravljanja;
- vrednovati djelotvornost tih radnji.
ZAHTJEVI ZA SUSTAV UPRAVLJANJA

## Slide 40
8.4.3 Poduzete radnje za rješavanje rizika i prilika moraju biti razmjerne potencijalnom utjecaju na valjanost rezultata inspekcije i, ako je primjenjivo, na valjanost inspekcijske sheme.
NAPOMENA 1: Mogućnosti za rješavanje rizika mogu uključivati prepoznavanje i izbjegavanje prijetnji, preuzimanje rizika radi ostvarivanja prilike, uklanjanje izvora rizika, promjenu vjerojatnosti ili posljedica, dijeljenje rizika ili zadržavanje rizika uz informiranu odluku.
NAPOMENA 2: Prilike mogu dovesti do proširenja opsega inspekcijskih aktivnosti, uključivanja novih klijenata, primjene novih tehnologija i drugih mogućnosti za zadovoljavanje potreba klijenata.
NAPOMENA 3: Neke tehnike za osiguravanje valjanosti rezultata inspekcije mogu biti: ponovna inspekcija predmeta; usporedba rezultata različitih inspektora na istom predmetu; analiza trendova pojedinih inspektora; usporedba s rezultatima drugih inspekcijskih tijela; nadzor na lokaciji; preispitivanje izvještaja.
ZAHTJEVI ZA SUSTAV UPRAVLJANJA

## Slide 41
8.4.4 Inspekcijsko tijelo mora prikupljati povratne informacije od svojih klijenata i, gdje je primjenjivo, od zainteresiranih strana. Te povratne informacije moraju se analizirati i koristiti za poboljšanje sustava upravljanja i inspekcijskih aktivnosti.
NAPOMENA: Primjeri povratnih informacija uključuju ankete o zadovoljstvu klijenata i, gdje je primjenjivo, zainteresiranih strana, zapise komunikacije, korištenje postojećih mehanizama za povratne informacije te pregled izvještaja s osobljem, zainteresiranim stranama ili klijentima.
ZAHTJEVI ZA SUSTAV UPRAVLJANJA

## Slide 42
Popravne radnje
Pojačani zahtjevi.
Novi zahtjevi:
- ažurirati rizike i prilike utvrđene tijekom planiranja, prema potrebi
- po potrebi provesti izmjene u sustavu upravljanja.
ZAHTJEVI ZA SUSTAV UPRAVLJANJA

## Slide 43
Nesukladni rad
U slučaju nesukladnosti povezanih s inspekcijskim aktivnostima koje nisu u skladu s vlastitim postupcima inspekcijskog tijela ili s dogovorenim zahtjevima s klijentom, inspekcijsko tijelo mora osigurati da se:
- definirane radnje (uključujući, prema potrebi, obustavu ili ponavljanje rada te zadržavanje izvještaja) temelje na riziku koji je utvrdilo inspekcijsko tijelo;
- provede vrednovanje značajnosti nesukladnosti, uključujući analizu utjecaja na prethodne rezultate;
- donese odluka o prihvatljivosti inspekcijskog rada pogođenog nesukladnošću;
- kada je potrebno, obavijesti klijenta te povuče ili poništi rad;
- definira odgovornost za odobravanje nastavka rada.
ZAHTJEVI ZA SUSTAV UPRAVLJANJA

## Slide 44
Interni auditi
Interni auditi moraju se provesti najmanje jednom u 12 mjeseci. Učestalost internih audita može se prilagoditi ovisno o dokazivoj djelotvornosti sustava upravljanja i njegovoj dokazanoj stabilnosti.
Inspekcijsko tijelo mora provoditi interne audite u planiranim vremenskim razmacima.
(Planiranje na temelju rizika!)
ZAHTJEVI ZA SUSTAV UPRAVLJANJA

## Slide 45
Preispitivanje upravljanja
Preispitivanja se moraju provoditi najmanje jednom godišnje. Umjesto toga, preispitivanje se može provesti i u dijelovima (preispitivanje po dijelovima), ali mora se dovršiti u roku od 12 mjeseci.
Inspekcijsko tijelo mora provoditi preispitivanje upravljanja u planiranim vremenskim razmacima.
(Planiranje na temelju rizika!)
ZAHTJEVI ZA SUSTAV UPRAVLJANJA

## Slide 46
Ulazni podaci
rezultati internih i vanjskih audita
povratne informacije klijenata i zainteresiranih strana
status preventivnih i popravnih radnji
radnje proistekle iz prethodnih preispitivanja
ispunjavanje ciljeva
promjene koje mogu utjecati na sustav upravljanja
pritužbe i žalbe
promjene u internim i vanjskim pitanjima relevantnima za inspekcijsko tijelo
prikladnost politika i postupaka
ishodi nedavnih internih audita
ocjenjivanja vanjskih tijela
povratne informacije klijenata, osoblja i zainteresiranih strana
popravne radnje
status radnji iz prethodnih preispitivanja
ispunjavanje ciljeva
promjene u opsegu i vrsti posla ili u rasponu inspekcijskih aktivnosti
pritužbe i žalbe
djelotvornost provedenih poboljšanja
adekvatnost resursa
rezultati identifikacije rizika
pregled djelotvornosti procesa za osiguravanje osposobljenosti osoblja
drugi bitni čimbenici
ZAHTJEVI ZA SUSTAV UPRAVLJANJA

## Slide 47
Izlazni podaci
Izlazi preispitivanja sustava upravljanja moraju uključivati odluke i radnje koje se odnose na:
poboljšavanje djelotvornosti sustava upravljanja i njegovih procesa;
poboljšavanje inspekcijskog tijela u odnosu na ispunjavanje ISO/IEC 17020;
potrebne resurse.
Izlazi preispitivanja sustava upravljanja moraju uključivati odluke i radnje koje se odnose na:
djelotvornost sustava upravljanja i njegovih procesa;
poboljšavanje aktivnosti povezanih s ispunjavanjem zahtjeva ISO/IEC 17020;
osiguravanje potrebnih resursa;
potrebu za bilo kakvim izmjenama.
ZAHTJEVI ZA SUSTAV UPRAVLJANJA

## Slide 48: Što dalje?
Usklađivanje s novim izdanjem norme HRN EN ISO/IEC 17020
Prijelazno razdoblje: 3 godine od datuma objavljivanja norme.
Akreditacija prema novom izdanju norme.
Do narednih izmjena…

## Slide 49: Mogući plan prijelaza po fazama
ANALIZA IZMJENA
- analiza izmjena u novom izdanju
- analiza stanja
DIZAJN IZMJENA
- uvođenje pristupa utemeljenog na rizicima
- definirati životni ciklus kompetencija
- uvesti preispitivanje zahtjeva, ponuda i ugovora
- uvesti nadzor nad podacima i informacijama
- redefinirati vrstu neovisnosti (A, B, C  A, ne-A)
- preoblikovati i ažurirati dokumentaciju
- matrica rizika
IMPLEMENTACIJA
STAVLJANJE SUSTAVA U RAD
- izobrazba osoblja
- početak primjene novih postupaka
- ažuriranje i prikupljanje zapisa

## Slide 50: Mogući plan prijelaza po fazama
INTERNI AUDIT
PROVJERA FUNKCIONALNOSTI SUSTAVA
- interni audit prema novom izdanju norme
USKLAĐIVANJE
PRIMJENA REZULTATA INTERNOG AUDITA
- analiza nesukladnosti
- provedba ispravaka
- popravne radnje
- analiza preporuka
PREISPITIVANJE
UPRAVLJANJA
POTVRDA SPREMNOSTI ZA PRIMJENU NOVOG IZDANJA
- preispitivanje sustava i procesa
- definiranje odluka i radnji na temelju rezultata preispitivanja
Akreditacija prema novom izdanju norme

## Slide 51
Hvala na pozornosti!